Schlüter-BEKOTEC-THERM-HV 4-fach Heizkreisverteiler mit Thermometer

Schlüter-Systems

Eigenschaften

GTIN:

4011832178603

HAN:

BTHVT4DE

Ausführung

Kombinierter Vor-/Rücklaufverteiler

Werkstoff

Edelstahl

Länge (mm)

295,00

Anzahl Heizkreise

4

Einbausituation

Schrankeinbau

Nennweite DN

25,00