Schlüter-BEKOTEC-THERM-HV 6-fach Heizkreisverteiler mit Thermometer

Schlüter-Systems

Eigenschaften

GTIN:

4011832178627

HAN:

BTHVT6DE

Ausführung

Kombinierter Vor-/Rücklaufverteiler

Werkstoff

Edelstahl

Länge (mm)

397,00

Anzahl Heizkreise

6

Einbausituation

Schrankeinbau

Nennweite DN

25,00