Schlüter-BEKOTEC-THERM-HV 7-fach Heizkreisverteiler mit Thermometer

Schlüter-Systems

Eigenschaften

GTIN:

4011832178634

HAN:

BTHVT7DE

Ausführung

Kombinierter Vor-/Rücklaufverteiler

Werkstoff

Edelstahl

Länge (mm)

447,00

Anzahl Heizkreise

7

Einbausituation

Schrankeinbau

Nennweite DN

25,00