Schlüter-BEKOTEC-THERM-HV 8-fach Heizkreisverteiler mit Thermometer

Schlüter-Systems

Eigenschaften

GTIN:

4011832178641

HAN:

BTHVT8DE

Ausführung

Kombinierter Vor-/Rücklaufverteiler

Werkstoff

Edelstahl

Länge (mm)

497,00

Anzahl Heizkreise

8

Einbausituation

Schrankeinbau

Nennweite DN

25,00