Schüco Brand- und Rauchschutzsystem AWS 60 FR 30-CE

Schüco International

Eigenschaften

HAN:

615834

Werkstoff

Aluminium

Einbautiefe (mm)

60,00

Klasse Luftdurchlässigkeit

4 (größer 600 Pa)

Öffnungsrichtung

nach innen öffnend

Schlagregendichtheitsklasse

9 A (600 Pa)

Windlastklasse

5 (2000 Pa)

Ansichtsbreite (mm)

117,00

Dicke Verglasung (mm)

28,00 - 36,00

Uf-Wert (W/(m²K))

2,70

CE-Kennzeichnung

Ja

Anwendungsbereich

Außentür

Klasse Widerstandsfähigkeit gegen Windlast

C5 | B5