Schüco Fenstersystem AW 60 BL

Schüco International

Eigenschaften

HAN:

650426

Öffnungsart

Drehflügel, Klappflügel, Senk-Klappflügel

Werkstoff

Aluminium

Einbautiefe (mm)

60,00

Windlastklasse

5 (2000 Pa)

Ansichtsbreite (mm)

119,00

Ug-Wert (W/(m²K))

1,60

Uw-Wert (W/(m²K))

2,20

Gestaltung/Design

Standard

Flügelbreite max.

750 mm

Schalldämmmaß RwP max.

32 dB(A)

Bautiefe gesamt

70 mm

Bautiefe Flügelrahmen

60 mm

Flügelgewicht max.

50 kg

Ansichtsbreite Blendrahmen

39 mm

Ansichtsbreite Flügelrahmen

70 mm

Öffnungswinkel

87 °

Anwendungsbereich

Innentür | Außentür | Objekttür