Schüco Fenstersystem AW CT 67 BL

Schüco International

Eigenschaften

HAN:

620382

Verglasung

Dreifachverglasung

Werkstoff

Aluminium

Einbautiefe (mm)

67,00

Ansichtsbreite (mm)

102,50

Ug-Wert (W/(m²K))

1,70

Uw-Wert (W/(m²K))

2,10

Gestaltung/Design

Standard

Flügelbreite max.

1400 mm

Schalldämmmaß RwP max.

35 dB(A)

Bautiefe gesamt

77 mm

Bautiefe Flügelrahmen

77 mm

Flügelgewicht max.

100 kg

Ansichtsbreite Blendrahmen

57 mm

Ansichtsbreite Flügelrahmen

38 mm

Öffnungswinkel

180 °

Anwendungsbereich

Innentür | Außentür | Objekttür