Schüco Fenstersystem AW CT 72 BL

Schüco International

Eigenschaften

HAN:

630935

Oberfläche

anodisiert/ eloxiert, lackiert, pulverbeschichtet

Werkstoff

Aluminium

Einbautiefe (mm)

72,00

Ansichtsbreite (mm)

102,50

Dicke Verglasung (mm)

11,00 - 55,00

Flügelbreite (m)

0,45 - 1,40

Uw-Wert (W/(m²K))

1,60

Gestaltung/Design

Standard, Verbund

Flügelbreite max.

1400 mm

Schalldämmmaß RwP max.

36 dB(A)

Bautiefe gesamt

82 mm

Bautiefe Flügelrahmen

82 mm

Flügelgewicht max.

100 kg

Flügelhöhe min.-max.

450...2350 mm

Ansichtsbreite Blendrahmen

57 mm

Ansichtsbreite Flügelrahmen

38 mm

Ansichtsbreite Pfosten min.-max.

82...82 mm

Ansichtsbreite Stulp min.-max.

158...158 mm

Öffnungswinkel

180 °

Anwendungsbereich

Außentür | Objekttür