Schüco Fenstersystem AW CT 74

Schüco International

Eigenschaften

HAN:

631787

Klasse Einbruchhemmung

RC 1, RC 2

Oberfläche

anodisiert/ eloxiert, lackiert, pulverbeschichtet

Verglasung

Doppelverglasung

Werkstoff

Aluminium

Einbautiefe (mm)

75,00

Klasse Luftdurchlässigkeit

4 (größer 600 Pa)

Schlagregendichtheitsklasse

9 A (600 Pa)

Windlastklasse

4 (1600 Pa)

Ansichtsbreite (mm)

68,00

Dicke Verglasung (mm)

26,00 - 60,00

Flügelbreite (m)

0,45 - 1,25

Uf-Wert (W/(m²K))

2,60

CE-Kennzeichnung

Ja

Gestaltung/Design

Standard, Flügel sichtbar, Quadratoptik

Flügelbreite max.

1250 mm

Schalldämmmaß RwP max.

44 dB(A)

Bautiefe gesamt

85 mm

Bautiefe Flügelrahmen

85 mm

Flügelgewicht max.

130 kg

Flügelhöhe min.-max.

450...2400 mm

Ansichtsbreite Blendrahmen

68 mm

Ansichtsbreite Flügelrahmen

52 mm

Ansichtsbreite Pfosten min.-max.

...110 mm

Ansichtsbreite Stulp min.-max.

120...149 mm

Öffnungswinkel

180 °

Anwendungsbereich

Außentür | Objekttür