Schüco Fenstersystem AWS 65 RL

Schüco International

Eigenschaften

HAN:

166056

Klasse Einbruchhemmung

RC 1N, RC 2, RC 2N, RC 3

Oberfläche

anodisiert/ eloxiert, lackiert, pulverbeschichtet

Werkstoff

Aluminium

Einbautiefe (mm)

75,00

Klasse Dauerfunktion

3

Klasse Luftdurchlässigkeit

4 (größer 600 Pa)

Schlagregendichtheitsklasse

9 A (600 Pa)

Windlastklasse

5 (2000 Pa)

Ansichtsbreite (mm)

99,00

Dicke Verglasung (mm)

6,00 - 50,00

Flügelbreite (m)

0,47 - 1,70

Uf-Wert (W/(m²K))

1,90

Ug-Wert (W/(m²K))

0,50

Uw-Wert (W/(m²K))

1,10

CE-Kennzeichnung

Ja

Gestaltung/Design

Residential Line

Flügelbreite max.

1700 mm

Schalldämmmaß RwP max.

47 dB(A)

Bautiefe gesamt

75 mm

Bautiefe Flügelrahmen

75 mm

Flügelgewicht max.

160 kg

Flügelhöhe min.-max.

540...2500 mm

Ansichtsbreite Blendrahmen

59 mm

Ansichtsbreite Flügelrahmen

33 mm

Ansichtsbreite Pfosten min.-max.

84...94 mm

Ansichtsbreite Stulp min.-max.

163...163 mm

Öffnungswinkel

180 °

Anwendungsbereich

Außentür | Objekttür

Klasse Widerstandsfähigkeit gegen Windlast

C5 | B5