Schüco Schiebesystem AS 39 SC.NI

Schüco International

Eigenschaften

HAN:

442951

Anwendungsbereich

Außentür, Objekttür

Oberfläche

anodisiert/ eloxiert, lackiert, pulverbeschichtet

Werkstoff

Aluminium

Bautiefe (mm)

39,00

Tiefe (mm)

83,00 - 175,00

Klasse Dauerfunktion

3

Klasse Luftdurchlässigkeit

4 (größer 600 Pa)

Klasse Widerstandsfähigkeit gegen Windlast

B5, C5

Schlagregendichtheitsklasse

9 A (600 Pa)

Windlastklasse

5 (2000 Pa)

Ansichtsbreite (mm)

37,00

Anzahl Flügel

8,00

Dicke Verglasung (mm)

4,00 - 28,00

Flügelbreite (m)

0,40 - 2,50

CE-Kennzeichnung

Nein

Flügelbreite max.

2500 mm

Schalldämmmaß RwP max.

36 dB(A)

Bautiefe gesamt

83 mm

Bautiefe Flügelrahmen

37 mm

Flügelgewicht max.

200 kg

Flügelhöhe min.-max.

650...3500 mm

Ansichtsbreite Blendrahmen

47 mm

Ansichtsbreite Flügelrahmen

37 mm

Ansichtsbreite Stulp min.-max.

154...154 mm