Schüco Schiebesystem AS AL 75

Schüco International

Eigenschaften

HAN:

644887

Klasse Einbruchhemmung

RC 1N, RC 2, RC 2N, RC 3

Werkstoff

Aluminium

Tiefe (mm)

173,00

Klasse Luftdurchlässigkeit

4 (größer 600 Pa)

Klasse Widerstandsfähigkeit gegen Windlast

B4, C4

Schlagregendichtheitsklasse

E (größer 600 Pa)

Windlastklasse

4 (1600 Pa)

Flügelbreite (m)

0,88 - 8,00

Uw-Wert (W/(m²K))

0,83

CE-Kennzeichnung

Ja

Flügelbreite max.

8000 mm

Schalldämmmaß RwP max.

44 dB(A)

Flügelgewicht max.

1800 kg

Flügelhöhe min.-max.

1500...6000 mm

Ansichtsbreite Flügelrahmen

0 mm