Schüco Schiebesystem AS FD 90.HI

Schüco International

Eigenschaften

HAN:

633185

Anwendungsbereich

Außentür, Innentür, Objekttür

Klasse Einbruchhemmung

RC 1, RC 2

Oberfläche

anodisiert/ eloxiert, lackiert, pulverbeschichtet

Werkstoff

Aluminium

Bautiefe (mm)

90,00

Tiefe (mm)

90,00

Klasse Luftdurchlässigkeit

4 (größer 600 Pa)

Klasse Widerstandsfähigkeit gegen Windlast

B5, C3

Öffnungsrichtung

nach außen öffnend, nach innen öffnend

Schlagregendichtheitsklasse

E (größer 600 Pa)

Windlastklasse

3 (1200 Pa), 5 (2000 Pa)

Ansichtsbreite (mm)

90,00

Anzahl Flügel

1,00 - 7,00

Dicke Verglasung (mm)

23,00 - 65,00

Flügelbreite (m)

0,60 - 1,50

Uf-Wert (W/(m²K))

1,30

Uw-Wert (W/(m²K))

0,80

CE-Kennzeichnung

Ja

Flügelbreite max.

1500 mm

Schalldämmmaß RwP max.

48 dB(A)

Bautiefe gesamt

90 mm

Bautiefe Flügelrahmen

90 mm

Flügelgewicht max.

150 kg

Flügelhöhe min.-max.

660...3500 mm

Ansichtsbreite Blendrahmen

71 mm

Ansichtsbreite Flügelrahmen

41 mm

Ansichtsbreite Pfosten min.-max.

90...104 mm

Ansichtsbreite Stulp min.-max.

138...171 mm