Schüco Schiebesystem ASE 60 LC

Schüco International

Eigenschaften

HAN:

677259

Klasse Einbruchhemmung

RC 1, RC 2

Werkstoff

Aluminium

Bautiefe (mm)

155,00

Tiefe (mm)

140,00 - 155,00

Klasse Luftdurchlässigkeit

4 (größer 600 Pa)

Klasse Widerstandsfähigkeit gegen Windlast

B3, B5, C3, C5

Windlastklasse

3 (1200 Pa), 5 (2000 Pa)

Ansichtsbreite (mm)

135,00

Dicke Verglasung (mm)

0,00 - 40,00

Uf-Wert (W/(m²K))

2,81

Uw-Wert (W/(m²K))

1,40

Bautiefe gesamt

155 mm