Schüco Schiebesystem ASS 70 FD

Schüco International

Eigenschaften

HAN:

299969

Anwendungsbereich

Außentür

Klasse Einbruchhemmung

RC 1, RC 2

Oberfläche

anodisiert/ eloxiert, lackiert, pulverbeschichtet

Werkstoff

Aluminium

Bautiefe (mm)

70,00

Tiefe (mm)

70,00 - 80,00

Klasse Luftdurchlässigkeit

4 (größer 600 Pa)

Klasse Widerstandsfähigkeit gegen Windlast

B3, C3

Klassifizierung mechanische Festigkeit

4

Schlagregendichtheitsklasse

9 A (600 Pa)

Windlastklasse

3 (1200 Pa)

Ansichtsbreite (mm)

120,00

Dicke Verglasung (mm)

6,00 - 45,00

Flügelbreite (m)

0,50 - 1,50

Uf-Wert (W/(m²K))

2,40

Uw-Wert (W/(m²K))

2,40

Flügelbreite max.

1500 mm

Schalldämmmaß RwP max.

44 dB(A)

Bautiefe gesamt

80 mm

Bautiefe Flügelrahmen

70 mm

Flügelgewicht max.

150 kg

Flügelhöhe min.-max.

500...3000 mm

Ansichtsbreite Blendrahmen

60 mm

Ansichtsbreite Flügelrahmen

54 mm

Ansichtsbreite Pfosten min.-max.

120...164 mm

Ansichtsbreite Stulp min.-max.

136,5...162,5 mm