Schüco Sicherheitssystem SÄLZER® Serie S6es-d

Schüco International

Eigenschaften

HAN:

639299

Anwendungsbereich

Außentür, Innentür, Objekttür

Klasse Einbruchhemmung

RC 1N, RC 2, RC 2N, RC 3, RC 4

Werkstoff

Aluminium

Bautiefe (mm)

115,00

Klasse Luftdurchlässigkeit

4 (größer 600 Pa)

Klasse Stoßfestigkeit

5

Klasse Widerstandsfähigkeit gegen Windlast

B5, C5

Öffnungsrichtung

nach außen öffnend, nach innen öffnend

Schlagregendichtheitsklasse

E (größer 600 Pa)

Windlastklasse

5 (2000 Pa)

Ansichtsbreite (mm)

199,00

Dicke Verglasung (mm)

0,00 - 80,00

max. Gewicht (kg)

400,00

CE-Kennzeichnung

Ja

Schalldämmmaß RwP max.

47 dB(A)