Schüco Brand- und Rauchschutzsystem Economy 60 RS

Schüco Stahlsysteme Jansen

Eigenschaften

HAN:

193168

Anwendungsbereich

Innentür, Objekttür

Barrierefreiheit

barrierefrei

Klasse Einbruchhemmung

RC 1N, RC 2, RC 2N, RC 3

Werkstoff

Stahl

Bautiefe (mm)

60,00

Breite (mm)

625,00 - 3.672,00

Höhe (mm)

1.750,00 - 3.655,00

Klasse Luftdurchlässigkeit

4 (größer 600 Pa)

Klasse Widerstandsfähigkeit gegen Windlast

C5

Klassifizierung mechanische Festigkeit

4

Öffnungsrichtung

nach außen öffnend, nach innen öffnend

Schlagregendichtheitsklasse

5 A (200 Pa)

Windlastklasse

5 (2000 Pa)

Ansichtsbreite (mm)

105,00

Dicke Verglasung (mm)

5,00 - 36,00

max. Gewicht (kg)

250,00

Uf-Wert (W/(m²K))

5,30

CE-Kennzeichnung

Ja

Schalldämmmaß RwP max.

44 dB(A)