Schüco Brand- und Rauchschutzsystem Economy E30

Schüco Stahlsysteme Jansen

Eigenschaften

HAN:

299945

Anwendungsbereich

Innentür, Objekttür

Barrierefreiheit

barrierefrei

Werkstoff

Stahl

Bautiefe (mm)

50,00

Höhe (mm)

0,00 - 5.000,00

Klasse Luftdurchlässigkeit

4 (größer 600 Pa)

Klasse Widerstandsfähigkeit gegen Windlast

C5

Klassifizierung mechanische Festigkeit

4

Schlagregendichtheitsklasse

5 A (200 Pa)

Windlastklasse

5 (2000 Pa)

Ansichtsbreite (mm)

105,00

Dicke Verglasung (mm)

5,00 - 38,00

max. Gewicht (kg)

250,00

Uf-Wert (W/(m²K))

4,50

CE-Kennzeichnung

Ja

Schalldämmmaß RwP max.

44 dB(A)