SitaCompact Balkon- und Terrassengully abgewinkelt mit Schraubflansch

Sita Bauelemente

Eigenschaften

Produkt

Ablauf mit Laub-/Kiesfang, Balkonentwässerungseinheit

Werkstoff

Polyurethan (PUR)

Einbaubreite (mm)

153,00

Einbauhöhe (mm)

77,00 - 100,00

Einbautiefe (mm)

250,00

Brandverhalten

B2, E

Entwässerungsart

Freispiegel

Flanschtyp

Schraubflansch

Stutzen-Ausführung

waagerecht

Gewicht (kg)

0,95 - 0,98

Nennweite DN

50,00 - 70,00

Temperaturbeständigkeit (°C)

-40,00 - 80,00

Stutzenneigung

3°