SitaDrain Wood mit Bubblerost

Sita Bauelemente

Eigenschaften

GTIN:

4027563051887

HAN:

222014

Form

gerade Rinne

Werkstoff

Edelstahl

Breite (mm)

150,00

Höhe (mm)

22,00

Länge (mm)

1.000,00

Brandverhalten

A1