SitaDSS Multi Druckströmungsgully senkrecht mit Schraubflansch

Sita Bauelemente

Eigenschaften

Produkt

Ablauf mit Laub-/Kiesfang

Werkstoff

Gusseisen

Einbaubreite (mm)

250,00

Einbautiefe (mm)

250,00

Brandverhalten

A1

Entwässerungsart

Druckströmung

Flanschtyp

Schraubflansch

Stutzen-Ausführung

senkrecht

Gewicht (kg)

14,55 - 15,35

Nennweite DN

80,00

Temperaturbeständigkeit (°C)

-20,00 - 0,00