## Sita Bauelemente
Sita Bauelemente
Name | GTIN | HAN | Feuerwiderstandsklasse | Produkt | Werkstoff | Einbaubreite (mm) | Einbautiefe (mm) | Entwässerungsart | Flanschtyp | Stutzen-Ausführung | Gewicht (kg) | Nennweite DN | Temperaturbeständigkeit (°C) | Bilder
SitaFireguard® Brandschutzgully mit Anstauelement, mit Schraubflansch |  |  | R 30 | Ablauf mit Aufsatzstück | Polyethylen (PE), Polyurethan (PUR), Stahlblech | 150,00 - 300,00 | 150,00 - 300,00 | Freispiegel | Schraubflansch | senkrecht | 13,23 - 14,16 | 70,00 - 150,00 | -20,00 - 0,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/79/61879/images/34/47179134px1000x1000.webp https://cdn.ais-online.de/m2/79/61879/images/59/47271459px3500x3500.webp
SitaFireguard Schraubflansch, DN 100 Schraubflansch, zur NE | 4027563046791 | F303499 | R 30 | Ablauf mit Aufsatzstück | Polyethylen (PE), Polyurethan (PUR), Stahlblech | 150,00 - 300,00 | 150,00 - 300,00 | Freispiegel | Schraubflansch | senkrecht | 13,23 - 14,16 | 70,00 - 150,00 | -20,00 - 0,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/79/61879/images/34/47179134px1000x1000.webp https://cdn.ais-online.de/m2/79/61879/images/59/47271459px3500x3500.webp
SitaFireguard Schraubflansch, DN 125 Schraubflansch, zur NE | 4027563047033 | F303899 | R 30 | Ablauf mit Aufsatzstück | Polyethylen (PE), Polyurethan (PUR), Stahlblech | 150,00 - 300,00 | 150,00 - 300,00 | Freispiegel | Schraubflansch | senkrecht | 13,23 - 14,16 | 70,00 - 150,00 | -20,00 - 0,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/79/61879/images/34/47179134px1000x1000.webp https://cdn.ais-online.de/m2/79/61879/images/59/47271459px3500x3500.webp
SitaFireguard Schraubflansch, DN 150 Schraubflansch, zur NE | 4027563702055 | F304299 | R 30 | Ablauf mit Aufsatzstück | Polyethylen (PE), Polyurethan (PUR), Stahlblech | 150,00 - 300,00 | 150,00 - 300,00 | Freispiegel | Schraubflansch | senkrecht | 13,23 - 14,16 | 70,00 - 150,00 | -20,00 - 0,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/79/61879/images/34/47179134px1000x1000.webp https://cdn.ais-online.de/m2/79/61879/images/59/47271459px3500x3500.webp
SitaFireguard Schraubflansch, DN 70 Schraubflansch, zur NE | 4027563046913 | F303099 | R 30 | Ablauf mit Aufsatzstück | Polyethylen (PE), Polyurethan (PUR), Stahlblech | 150,00 - 300,00 | 150,00 - 300,00 | Freispiegel | Schraubflansch | senkrecht | 13,23 - 14,16 | 70,00 - 150,00 | -20,00 - 0,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/79/61879/images/34/47179134px1000x1000.webp https://cdn.ais-online.de/m2/79/61879/images/59/47271459px3500x3500.webp
powered by Heinze