SitaMore weiteres Zubehör

Sita Bauelemente

Eigenschaften

Art Zubehör

Abdeckplatte, Aufsatzrahmen mit Rost, Aufsatzrahmen (ohne Rost), Ausgleichsstück, Dichtmanschette, Heizung, Kiesfang, Montage- und Anschlusszubehör, Rost, Stauelement, Verlängerungsrohr

Farbton

schwarz

Oberfläche

glatt

Werkstoff

Butylkautschuk (IIR), Edelstahl, Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM), Polyamid (PA), Polyethylen (PE), Polyethylen (PE-HD), Polypropylen (PP), rostfreier Stahl, Stahl, Thermoplastische Elastomere (TPE), Vlies

Breite (mm)

155,00 - 600,00

Höhe (mm)

80,00 - 115,00

Länge (mm)

80,00 - 2.000,00

Stärke (mm)

2,00

Brandverhalten

A1, B2, E

Gewicht (kg)

0,07 - 3,24

Nennweite DN

50,00 - 150,00

Durchmesser

75 mm, 110 mm