SitaPipe Rohrsystem Edelstahl, Doppelsteckmuffe

Sita Bauelemente

Eigenschaften

Oberfläche

gebeizt, glatt

Produkt

Muffe

Werkstoff

Edelstahl

Brandverhalten

A1

Durchmesser (mm)

75,00 - 110,00

Gewicht (kg)

0,36

Nennweite DN

40,00 - 150,00