Sopro Drainage- und Schutzmatte Kellerdrainsystem

Sopro Bauchemie

Eigenschaften

GTIN:

4005734663015

HAN:

8066314

Funktion

Dränschicht

Produkt

Dränmatte mit Filtervlies

Werkstoff

Polypropylen (PP), Polystyrol (PS)

Werkstoff Filterschicht

Polyethylen, Polypropylen

Breite (mm)

1.250,00

Länge (mm)

14.000,00

Wasserdurchlässigkeit (l/s/m²)

ca. 100