Sopro Fliesenkleber Varioflex® Silver Großformat-Flexkleber

Sopro Bauchemie

Eigenschaften

GTIN:

4005734419254

HAN:

7741925

Anwendung Mörtel

Klebmörtel, Klebemörtel, Verlegmörtel, Verlegemörtel

Bindemittelbasis

Trasszement

Farbton

grau, silber

Feucht- / Nassraum

geeignet für Nassraum

Eignung (Sonderanwendungen)

Fußbodenheizungseignung

Klassifizierung nach DIN / EN

C2 gem. DIN EN 12004, S1 gem. DIN EN 12004

Spezifikation Mörtel

Dünnbettmörtel, Fließbettmörtel, Mittelbettmörtel

Verlegewerkstoff (Fliesen, Platten)

Betonwerkstein, Feinsteinzeug, Naturstein, Steingut, Steinzeug

Begehbar nach (h)

3,00

Verarbeitungstemperatur (°C)

5,00 - 25,00

Verarbeitungszeit (min)

30,00 - 45,00

Farbton (Herstellerbezeichnung)

silbergrau

Anwendungsbereich

innen | außen | Boden