Sopro Turbo-Dichtschlämme 2-K

Sopro Bauchemie

Eigenschaften

Bindemittelbasis

Zement

Eigenschaften

atmungsaktiv, flexibel, hohe Festigkeit, rissfrei aushärtend, schnell abbindend, streich- und spachtelfähig, wasserfest

Anzahl Komponenten

2

Diffusionsverhalten

diffusionsfähig

Lagerfähigkeit in Monaten

12,00

Verarbeitungstemperatur (°C)

5,00 - 25,00

Verarbeitungszeit (min)

30,00 - 40,00

Anwendung

innen | außen