Deckenverbindungsdose U86

Spelsberg

Eigenschaften

Ausführung

Einzel

Farbton

blau, grün

Form

rund

Montageart

Betonbau

Oberfläche

unbehandelt

Spezielle Anwendung

ohne

Werkstoff

Kunststoff

Breite (mm)

74,00

Länge (mm)

74,00

Tiefe (mm)

106,00

Ausführung Deckel

Blinddeckel

Bauform

Sonstige

Bestückung

ohne

Deckelbefestigung

aufrastend

Für Rohrdurchmesser

25 mm

Funktionserhalt

ohne

Schutzart (IP)

IP30

Anzahl der Einführungen

8,00

Durchmesser (mm)

74,00

Geeignet für Kabeldurchmesser (mm)

1,00 - 26,00