Einbaugehäuse IBTLED

Spelsberg

Eigenschaften

Anwendung

für Ortbeton, für Plattendecke

Werkstoff

Kunststoff

Einbaubreite (mm)

200,00 - 400,00

Einbaulänge (m)

0,18 - 0,28

Einbautiefe (mm)

125,00 - 165,00

Geeignet für Lampenleistung (W)

0,00 - 47,00

max. Leuchtendurchmesser (mm)

80,00 - 180,00

min. Deckenstärke (m)

0,16 - 0,20