Flachdose U 71 FD

Spelsberg

Eigenschaften

GTIN:

4013902190010

HAN:

97103501

Ausführung

Einzel

Farbton

blau, grün

Form

rund

Montageart

Betonbau

Oberfläche

unbehandelt

Spezielle Anwendung

ohne

Werkstoff

Kunststoff

Breite (mm)

71,00

Länge (mm)

71,00

Tiefe (mm)

38,00

Ausführung Deckel

Blinddeckel

Bauform

Sonstige

Befestigung der Geräte

schrauben

Bestückung

ohne

Deckelbefestigung

aufrastend

Für Rohrdurchmesser

20 mm

Funktionserhalt

ohne

Schutzart (IP)

IP30

Stutzen

ohne

Anzahl der Einführungen

2,00

Durchmesser (mm)

60,00

Für Anzahl Geräteeinsätze

1,00

Geeignet für Kabeldurchmesser (mm)

1,00 - 20,00