IBTronic XL H 185 FE Gehäuse

Spelsberg

Eigenschaften

GTIN:

4013902966493

HAN:

97660402

Anwendung

für Plattendecke

Werkstoff

Kunststoff

Einbaubreite (mm)

280,00

Einbaulänge (m)

0,26

Einbautiefe (mm)

130,00

Geeignet für Lampenleistung (W)

0,00 - 50,00

max. Leuchtendurchmesser (mm)

150,00

min. Deckenstärke (m)

0,16