Zubehör, Kabelverschraubung KVR

Spelsberg

Eigenschaften

Ausführung

gerade

Farbton

grau, orange, schwarz

Oberfläche

unbehandelt

Werkstoff

Kunststoff

Art der Dichtung

Dichtring

Für Ex-Zone Gas

ohne

Für Ex-Zone Staub

ohne

Gewindeart

metrisch

Gewindenenngröße in Zoll NPT/Gasrohrgewinde

Sonstige

RAL-Nummer

2004, 7035, 9005

Schutzart (IP)

IP68

Werkstoffgüte

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur (°C)

-25,00 - 100,00

Geeignet für Kabeldurchmesser (mm)

2,00 - 44,50

Gewindelänge (m)

0,01 - 0,02

Gewindenenngröße metrisch/PG

12,00 - 63,00

Gewindesteigung (mm)

1,50

Schlüsselweite (mm)

15,00 - 65,00

Sechskant Eckmaß (mm)

16,50 - 71,50