LUX-top mobilE Durch Eigengewicht gehaltener Anschlagpunkt

ST QUADRAT Fall Protection S.A.

Eigenschaften

Farbton

grau

Werkstoff

Edelstahl

Länge (mm)

1.000,00

Befestigung

durchdringungsfrei mit Auflast

min. Deckenstärke (m)

150,00

Anwendungsbereich

Flachdach

Gewicht Auflast

335 kg

Nutzung

Einzelanschlagpunkt | End- bzw. Zwischenanker

Unversehrtheit des Befestigungsuntergrundes

Ja