## STIEBEL ELTRON
STIEBEL ELTRON
Name | GTIN | HAN | Werkstoff | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Aufstellung | Energieeffizienzklasse | Frequenz | Nenninnendurchmesser kaltes Trinkwasser | Nenninnendurchmesser Warmwasseranschluss | Schutzart (IP) | Zapfprofil | Aufwärmzeit von 10 °C - 65 °C (Sek) | Energieeffizienz Warmwasser (%) | max. zulässiger Betriebsdruck (bar) | Nennleistung (VA) | Nennspannung (V) | Volumen (l) | Zapfleistung bei 60 °C, Dauerbetrieb (l/min) | Notwendiges Zubehör | Bilder
STIEBEL ELTRON Wandspeicher SHZ |  |  | Stahl | 410,00 - 510,00 | 740,00 - 1.445,00 | 420,00 - 510,00 | wandhängend | A, B, C | 50/60 Hz | 1/2 Zoll (15) | 1/2 Zoll (15) | IP25 | L, M, S, XL | 1.080,00 - 5.400,00 | 38,00 - 40,00 | 6,00 | 6.000,00 | 230,00 - 400,00 | 30,00 - 150,00 | 18,00 | 238957, 238958, 230764 | https://cdn.ais-online.de/m2/71/62871/images/26/48251926px411x581.webp https://cdn.ais-online.de/m2/71/62871/images/71/48252171px411x581.webp https://cdn.ais-online.de/m2/71/62871/images/79/48251779px411x581.webp https://cdn.ais-online.de/m2/71/62871/images/34/48251034px411x581.webp https://cdn.ais-online.de/m2/71/62871/images/17/48252017px411x581.webp
STIEBEL ELTRON Wandspeicher, SHZ 100 LCD, 100 l, 1 bis 6 kW, weiß | 4017212312544 | 231254 | Stahl | 410,00 - 510,00 | 740,00 - 1.445,00 | 420,00 - 510,00 | wandhängend | A, B, C | 50/60 Hz | 1/2 Zoll (15) | 1/2 Zoll (15) | IP25 | L, M, S, XL | 1.080,00 - 5.400,00 | 38,00 - 40,00 | 6,00 | 6.000,00 | 230,00 - 400,00 | 30,00 - 150,00 | 18,00 | 238957, 238958, 230764 | https://cdn.ais-online.de/m2/71/62871/images/79/48251779px411x581.webp
STIEBEL ELTRON Wandspeicher, SHZ 120 LCD, 120 l, 1 bis 6 kW, weiß | 4017212312551 | 231255 | Stahl | 410,00 - 510,00 | 740,00 - 1.445,00 | 420,00 - 510,00 | wandhängend | A, B, C | 50/60 Hz | 1/2 Zoll (15) | 1/2 Zoll (15) | IP25 | L, M, S, XL | 1.080,00 - 5.400,00 | 38,00 - 40,00 | 6,00 | 6.000,00 | 230,00 - 400,00 | 30,00 - 150,00 | 18,00 | 238957, 238958, 230764 | https://cdn.ais-online.de/m2/71/62871/images/34/48251034px411x581.webp
STIEBEL ELTRON Wandspeicher, SHZ 150 LCD, 150 l, 1 bis 6 kW, weiß | 4017212312568 | 231256 | Stahl | 410,00 - 510,00 | 740,00 - 1.445,00 | 420,00 - 510,00 | wandhängend | A, B, C | 50/60 Hz | 1/2 Zoll (15) | 1/2 Zoll (15) | IP25 | L, M, S, XL | 1.080,00 - 5.400,00 | 38,00 - 40,00 | 6,00 | 6.000,00 | 230,00 - 400,00 | 30,00 - 150,00 | 18,00 | 238957, 238958, 230764 | https://cdn.ais-online.de/m2/71/62871/images/17/48252017px411x581.webp
STIEBEL ELTRON Wandspeicher, SHZ 30 LCD, 30 l, 1 bis 6 kW, weiß | 4017212312513 | 231251 | Stahl | 410,00 - 510,00 | 740,00 - 1.445,00 | 420,00 - 510,00 | wandhängend | A, B, C | 50/60 Hz | 1/2 Zoll (15) | 1/2 Zoll (15) | IP25 | L, M, S, XL | 1.080,00 - 5.400,00 | 38,00 - 40,00 | 6,00 | 6.000,00 | 230,00 - 400,00 | 30,00 - 150,00 | 18,00 | 238957, 238958, 230764 | https://cdn.ais-online.de/m2/71/62871/images/26/48251926px411x581.webp
STIEBEL ELTRON Wandspeicher, SHZ 50 LCD, 50 l, 1 bis 6 kW, weiß | 4017212312520 | 231252 | Stahl | 410,00 - 510,00 | 740,00 - 1.445,00 | 420,00 - 510,00 | wandhängend | A, B, C | 50/60 Hz | 1/2 Zoll (15) | 1/2 Zoll (15) | IP25 | L, M, S, XL | 1.080,00 - 5.400,00 | 38,00 - 40,00 | 6,00 | 6.000,00 | 230,00 - 400,00 | 30,00 - 150,00 | 18,00 | 238957, 238958, 230764 | https://cdn.ais-online.de/m2/71/62871/images/71/48252171px411x581.webp
STIEBEL ELTRON Wandspeicher, SHZ 80 LCD, 80 l, 1 bis 6 kW, weiß | 4017212312537 | 231253 | Stahl | 410,00 - 510,00 | 740,00 - 1.445,00 | 420,00 - 510,00 | wandhängend | A, B, C | 50/60 Hz | 1/2 Zoll (15) | 1/2 Zoll (15) | IP25 | L, M, S, XL | 1.080,00 - 5.400,00 | 38,00 - 40,00 | 6,00 | 6.000,00 | 230,00 - 400,00 | 30,00 - 150,00 | 18,00 | 238957, 238958, 230764 | https://cdn.ais-online.de/m2/71/62871/images/79/48251779px411x581.webp
powered by Heinze