STRATE Abwasserhebeanlage AWALIFT 10/6

STRATE

Eigenschaften

Art Fördermedium

Schmutzwasser, fäkalienfrei, Schmutzwasser, fäkalienhaltig

Bauart Hebeanlage

Mehrfachpumpanlage

Förderhöhe (m)

40,00 - 80,00

Förderstrom (m³/h)

800,00

Höhe (mm)

3.000,00

Anschlussnennweite druckseitig

DN 300

Anschlussnennweite saugseitig

DN 500

Nenndruck

10

Netzanschluss

230V, 400V

Werkstoff Pumpengehäuse

Stahl

Anzahl Pumpen

6,00

Durchmesser (mm)

3.800,00

Einwohnerzahl EW

37.000,00

Gewicht (kg)

6.300,00

Inhalt/Nennvolumen  Behälter (l)

26.000,00

Nenn-Frequenz (Hz)

50,00

Zulaufhöhe (Abstand zwischen Rohrsohle und Aufstellfläche) (mm)

2.300,00

Einsatzbereich

Entwässerung von Ortschaften und Städten bis ca. 37.000 EW, die nicht mit natürlichem Gefälle entwässert werden können, als Zwischenpumpwerk im Rahmen eines Druckentwässerungssytems, Kommunen, Wohn- und Industriegebiete, Objekte der Infrastruktur, wie Flughäfen, Gewerbeparks, u.ä.

Montageöffnung

4200 mm x 4200 mm

Platzbedarf

7500 mm x 6500 mm