STRATE Abwasserhebeanlage AWALIFT 8/3

STRATE

Eigenschaften

Art Fördermedium

Schmutzwasser, fäkalienfrei, Schmutzwasser, fäkalienhaltig

Bauart Hebeanlage

Mehrfachpumpanlage

Förderhöhe (m)

40,00 - 80,00

Förderstrom (m³/h)

400,00

Höhe (mm)

3.000,00

Anschlussnennweite druckseitig

DN 250

Anschlussnennweite saugseitig

DN 400

Nenndruck

10

Netzanschluss

230V, 400V

Werkstoff Pumpengehäuse

Stahl

Anzahl Pumpen

3,00

Durchmesser (mm)

2.500,00

Einwohnerzahl EW

18.600,00

Gewicht (kg)

3.800,00

Inhalt/Nennvolumen  Behälter (l)

11.000,00

Nenn-Frequenz (Hz)

50,00

Zulaufhöhe (Abstand zwischen Rohrsohle und Aufstellfläche) (mm)

2.300,00

Einsatzbereich

Städte, Kommunen, Wohn- und Industriegebiete, Flughafengelände, Entwässerung von Ortschaften bis ca. 18.600 EW, die nicht über ein natürliches Gefälle entwässert werden können.

Montageöffnung

2800 mm x 2800 mm

Platzbedarf

5500 mm x 4000 mm