STRATE Abwasserhebeanlage AWALIFT 9/4

STRATE

Eigenschaften

Art Fördermedium

Schmutzwasser, fäkalienfrei, Schmutzwasser, fäkalienhaltig

Bauart Hebeanlage

Mehrfachpumpanlage

Förderhöhe (m)

40,00 - 80,00

Förderstrom (m³/h)

600,00

Höhe (mm)

3.000,00

Anschlussnennweite druckseitig

DN 300

Anschlussnennweite saugseitig

DN 400

Nenndruck

10

Netzanschluss

230V, 400V

Werkstoff Pumpengehäuse

Stahl

Anzahl Pumpen

4,00

Durchmesser (mm)

2.800,00

Einwohnerzahl EW

28.000,00

Gewicht (kg)

4.500,00

Inhalt/Nennvolumen  Behälter (l)

14.000,00

Nenn-Frequenz (Hz)

50,00

Zulaufhöhe (Abstand zwischen Rohrsohle und Aufstellfläche) (mm)

2.300,00

Einsatzbereich

Entwässerung von Ortschaften und Städten bis ca. 29.000 EW, die nicht mit natürlichem Gefälle entwässert werden können, als Zwischenpumpwerk im Rahmen eines Druckentwässerungssytems, Kommunen, Objekte der Infrastruktur, wie Flughäfen, Gewerbeparks, u.ä.

Montageöffnung

3200 mm x 3200 mm

Platzbedarf

6000 mm x 4600 mm