STRATE Rückschlagklappe RSK

STRATE

Eigenschaften

Werkstoff

Stahl

Breite (mm)

165,00 - 1.015,00

Länge (mm)

260,00 - 1.700,00

Einbaulage

horizontal, vertikal

Nenndruck

10, 6

Nenndrucksystem

PN

Nenndurchmesser DN

100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 80, 800

Gewicht (kg)

23,00 - 990,00

max. Fließgeschwindigkeit (m/s)

2,50 - 6,00

max. Fördermedientemperatur (°C)

120,00