Wellplatte W 130-8 Dunkelbraun 6 x 1020 x 2000 mm

Swisspearl

Eigenschaften

Farbton

dunkelbraun

Oberfläche

glatt

Werkstoff

Faserzement

Breite (mm)

1.020,00

Länge (mm)

2.000,00

Stärke (mm)

6,00

Brandverhalten

A2-s1, d0

Farbtonbezeichnung Hersteller

Dunkelbraun