Concrete Safe CHALK

Tarkett Holding

Eigenschaften

GTIN:

3423128633153

HAN:

26544001

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

R 10

Dekor

nach Herstellerdekorkarte

Farbton

grau

Oberfläche

Dekor

Werkstoff

Polyvinylchlorid (PVC)

Breite (mm)

2.000,00

Länge (mm)

20.000,00

Befestigung

kleben

Chemische Beständigkeit

chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe

Formaldehyd Emissionsklasse

E1

Lieferform

Rolle

Anteil Recyclingmaterial (%)

33,00

Gesamtdicke Belag (mm)

2,00

Gewicht (kg/m²)

3,10

Wärmedurchlasswiderstand (m²*K/W)

0,02

Muster-Typ

Allover