Desso AirMaster AD20 7924 B8 50x50

Tarkett Holding

Eigenschaften

GTIN:

8717848611009

HAN:

712211009

Benutzungsintensität

Klasse 33

Werkstoff

Polyester

Breite (mm)

500,00

Länge (mm)

500,00

Brandverhalten

Bfl-s1

Cradle to Cradle®

Silber

Komfortklasse

LC1

Lieferform

Fliesen

Oberseite Teppichboden

Schlingenpol

RTS Emissionsklasse

M1

Verlegeart Bodenbelag

lose verlegen

Dicke Polschicht (mm)

2,40

Gewichtsbereich  Polschicht (g/m²)

345,00

Trittschallverbesserungsmaß (dB)

25,00

Wärmedurchlasswiderstand (m²*K/W)

0,07

Muster-Typ

Linear