Desso Flagstone AC22 2098 T1 400

Tarkett Holding

Eigenschaften

GTIN:

8717848971929

HAN:

711967006

Benutzungsintensität

Klasse 32

Werkstoff

Polypropylen (PP)

Breite (mm)

4.000,00

Brandverhalten

Cfl-s1

Cradle to Cradle®

Bronze

Komfortklasse

LC2

Lieferform

Rolle

Oberseite Teppichboden

Schlingenpol, Schnittpol

Dicke Polschicht (mm)

4,40

Gewichtsbereich  Polschicht (g/m²)

580,00

Trittschallverbesserungsmaß (dB)

25,00

Wärmedurchlasswiderstand (m²*K/W)

0,10

Muster-Typ

Textur