Essence Roots AD08 2032

Tarkett Holding

Eigenschaften

GTIN:

8717848563247

HAN:

712137002

Benutzungsintensität

Klasse 33

Farbton

hellbeige

Werkstoff

Polyester

Breite (mm)

500,00

Länge (mm)

500,00

Brandverhalten

Bfl-s1

Cradle to Cradle®

Bronze

Formaldehyd Emissionsklasse

E1

Komfortklasse

LC1

Lieferform

Fliesen

Oberseite Teppichboden

Schlingenpol

Dicke Polschicht (mm)

3,40

Gewichtsbereich  Polschicht (g/m²)

380,00

Trittschallverbesserungsmaß (dB)

25,00

Wärmedurchlasswiderstand (m²*K/W)

0,08

Muster-Typ

Textur