Tarkett Desso AirMaster Salina Gold

Tarkett Holding

Eigenschaften

Benutzungsintensität

Klasse 33

Farbton

blau, dunkelbeige, grün, orange

Werkstoff

Polyester

Breite (mm)

500,00

Länge (mm)

500,00

Brandverhalten

Bfl-s1

Cradle to Cradle®

Gold

Formaldehyd Emissionsklasse

E1

Komfortklasse

LC2

Lieferform

Fliesen

Oberseite Teppichboden

Schlingenpol

Verlegeart Bodenbelag

lose verlegen

Dicke Polschicht (mm)

4,00

Gesamtdicke Belag (mm)

7,50

Gewichtsbereich  Polschicht (g/m²)

565,00

Trittschallverbesserungsmaß (dB)

26,00

Wärmedurchlasswiderstand (m²*K/W)

0,08

Muster-Typ

Organisch

ReStart Ready

Ja