Tarkett Desso Arcade

Tarkett Holding

Eigenschaften

Benutzungsintensität

Klasse 32

Farbton

blau, braun, dunkelblau, dunkelbraun, dunkelgrau, dunkelrot, gelb, grau, hellbeige, hellgrau, rot, schwarz

Werkstoff

Polyester

Breite (mm)

500,00

Länge (mm)

500,00

Brandverhalten

Cfl-s1

Cradle to Cradle®

Bronze, Silber

Formaldehyd Emissionsklasse

E1

Komfortklasse

LC5

Lieferform

Fliesen

Oberseite Teppichboden

Schnittpol

Verlegeart Bodenbelag

lose verlegen

Dicke Polschicht (mm)

7,00

Gesamtdicke Belag (mm)

9,50

Gewichtsbereich  Polschicht (g/m²)

1.200,00

Trittschallverbesserungsmaß (dB)

28,00

Wärmedurchlasswiderstand (m²*K/W)

0,10 - 0,13

Muster-Typ

Allover

ReStart Ready

Ja