Tarkett Desso Essence Roots

Tarkett Holding

Eigenschaften

Benutzungsintensität

Klasse 33

Farbton

hellbeige, hellrot, orange, schwarz

Werkstoff

Polyester

Breite (mm)

500,00

Länge (mm)

500,00

Brandverhalten

Bfl-s1

Cradle to Cradle®

Bronze

Formaldehyd Emissionsklasse

E1

Komfortklasse

LC1

Lieferform

Fliesen

Oberseite Teppichboden

Schlingenpol

Dicke Polschicht (mm)

3,40

Gewichtsbereich  Polschicht (g/m²)

380,00

Trittschallverbesserungsmaß (dB)

25,00

Wärmedurchlasswiderstand (m²*K/W)

0,08

Muster-Typ

Textur