MEHRZWECKTÜR "DW 62-1" "TECKENTRUP ISO+"

Teckentrup Door Solutions

Eigenschaften

Farbton

hellgrau

Klasse Einbruchhemmung

RC 2

Oberfläche

grundiert, pulverbeschichtet, verzinkt

Öffnungsart

Drehflügel

Werkstoff

Stahl

bewertetes Schalldämm-Maß Rw, R (dB)

38,00

Breite (mm)

625,00 - 1.250,00

Höhe (mm)

1.750,00 - 2.350,00

Drehpunkt

links, rechts

Werkstoff Profil, Rahmen

Stahl

Anzahl Flügel

1,00

U-Wert (W/(m²K))

0,83

Einbruchhemmung

einbruchhemmend

Falzausführung

Dickfalz