MEHRZWECKTÜR MZD-HT 8 "TECKENTRUP"

Teckentrup Door Solutions

Eigenschaften

Farbton

hellgrau

Oberfläche

grundiert, pulverbeschichtet, verzinkt

Öffnungsart

Drehflügel

Werkstoff

Stahl

bewertetes Schalldämm-Maß Rw, R (dB)

37,00

Breite (mm)

750,00 - 1.250,00

Höhe (mm)

1.750,00 - 2.125,00

Drehpunkt

links, rechts

Werkstoff Profil, Rahmen

Stahl

Anzahl Flügel

1,00

Durchgangsbreite (mm)

680,00 - 1.055,00

Durchgangshöhe (mm)

1.715,00 - 2.090,00

U-Wert (W/(m²K))

1,90

Falzausführung

Dünnfalz

Wahlweise Verglasung

ja