## Theben
Theben
Name | GTIN | HAN | Ausführung | Farbton | Montageart | Oberfläche | Werkstoff | Aufbauhöhe (mm) | Breite (mm) | Einbautiefe (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Anschlussart | Funktion Einstellung Nachlaufzeit | RAL-Nummer | Schlagfestigkeit | Schutzart (IP) | Schutzklasse | Sensortyp | Spannungsart | Werkstoffgüte | Ansprechhelligkeit (lx) | Ausschaltverzögerung (Sek) | Betriebsspannung (V) | Durchmesser (mm) | Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden (mm) | Erfassungswinkel horizontal (Grad) | Frequenz (Hz) | max. Einschaltdauer (Sek) | max. Präsenzbereich (m²) | max. Reichweite frontal (m) | max. Reichweite zu einer Seite (m) | max. Schaltleistung (VA) | max. Schaltleistung (W) | min. Einschaltdauer (Sek) | min. Einschaltstrom (A) | min. Tiefe der Gerätedose (mm) | Montagehöhe (m) | Nennspannung (V) | Optimale Montagehöhe (m) | Scanwinkel (Grad) | Stromaufnahme (A) | Bilder
Theben DALI-2-Lichtsteuerungssystem DALI-2 Room Solution |  |  | Präsenzmelder | weiß | Unterputz | matt, unbehandelt | Kunststoff | 46,00 | 37,30 - 44,40 | 40,00 | 37,30 - 86,00 | 13,60 - 24,90 | Schraubklemme | Einstellbare Nachlaufzeit | 9010 | IK04 | IP20, IP54 | II | passiv Infrarot | AC, DC | Thermoplast | 10,00 - 10.000,00 | 3.600,00 | 10,00 - 230,00 | 110,00 | 24.000,00 | 0,00 - 360,00 | 50,00 | 3.600,00 | 452,00 | 12,00 | 12,00 | 1.500,00 | 300,00 | 10,00 | 0,10 | 15,00 - 46,00 | 2,00 - 15,00 | 230,00 | 3,00 | 360,00 | 0,01 | https://cdn.ais-online.de/m2/95/64395/images/71/46186271px1025x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/95/64395/images/71/46186371px1104x1000.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/95/64395/images/85/46186285px626x1181.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/95/64395/images/79/46186279px626x1113.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/95/64395/images/01/46186401px2000x1429.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/95/64395/images/45/46186445px2000x1429.jpg
SU 1 DALI-2 | 4003468491560 | 4940091 | Präsenzmelder | weiß | Unterputz | matt, unbehandelt | Kunststoff | 46,00 | 37,30 - 44,40 | 40,00 | 37,30 - 86,00 | 13,60 - 24,90 | Schraubklemme | Einstellbare Nachlaufzeit | 9010 | IK04 | IP20, IP54 | II | passiv Infrarot | AC, DC | Thermoplast | 10,00 - 10.000,00 | 3.600,00 | 10,00 - 230,00 | 110,00 | 24.000,00 | 0,00 - 360,00 | 50,00 | 3.600,00 | 452,00 | 12,00 | 12,00 | 1.500,00 | 300,00 | 10,00 | 0,10 | 15,00 - 46,00 | 2,00 - 15,00 | 230,00 | 3,00 | 360,00 | 0,01 | https://cdn.ais-online.de/m2/95/64395/images/71/46186271px1025x1000.jpg
TA 4 S DALI-2 | 4003468491584 | 4960094 | Präsenzmelder | weiß | Unterputz | matt, unbehandelt | Kunststoff | 46,00 | 37,30 - 44,40 | 40,00 | 37,30 - 86,00 | 13,60 - 24,90 | Schraubklemme | Einstellbare Nachlaufzeit | 9010 | IK04 | IP20, IP54 | II | passiv Infrarot | AC, DC | Thermoplast | 10,00 - 10.000,00 | 3.600,00 | 10,00 - 230,00 | 110,00 | 24.000,00 | 0,00 - 360,00 | 50,00 | 3.600,00 | 452,00 | 12,00 | 12,00 | 1.500,00 | 300,00 | 10,00 | 0,10 | 15,00 - 46,00 | 2,00 - 15,00 | 230,00 | 3,00 | 360,00 | 0,01 | https://cdn.ais-online.de/m2/95/64395/images/71/46186371px1104x1000.jpg
theRonda P360 DALI-2 HCL UP WH | 4003468200391 | 2080095 | Präsenzmelder | weiß | Unterputz | matt, unbehandelt | Kunststoff | 46,00 | 37,30 - 44,40 | 40,00 | 37,30 - 86,00 | 13,60 - 24,90 | Schraubklemme | Einstellbare Nachlaufzeit | 9010 | IK04 | IP20, IP54 | II | passiv Infrarot | AC, DC | Thermoplast | 10,00 - 10.000,00 | 3.600,00 | 10,00 - 230,00 | 110,00 | 24.000,00 | 0,00 - 360,00 | 50,00 | 3.600,00 | 452,00 | 12,00 | 12,00 | 1.500,00 | 300,00 | 10,00 | 0,10 | 15,00 - 46,00 | 2,00 - 15,00 | 230,00 | 3,00 | 360,00 | 0,01 | https://cdn.ais-online.de/m2/95/64395/images/85/46186285px626x1181.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/95/64395/images/01/46186401px2000x1429.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/95/64395/images/45/46186445px2000x1429.jpg
theRonda P360 DALI-2 S UP WH | 4003468200377 | 2080090 | Präsenzmelder | weiß | Unterputz | matt, unbehandelt | Kunststoff | 46,00 | 37,30 - 44,40 | 40,00 | 37,30 - 86,00 | 13,60 - 24,90 | Schraubklemme | Einstellbare Nachlaufzeit | 9010 | IK04 | IP20, IP54 | II | passiv Infrarot | AC, DC | Thermoplast | 10,00 - 10.000,00 | 3.600,00 | 10,00 - 230,00 | 110,00 | 24.000,00 | 0,00 - 360,00 | 50,00 | 3.600,00 | 452,00 | 12,00 | 12,00 | 1.500,00 | 300,00 | 10,00 | 0,10 | 15,00 - 46,00 | 2,00 - 15,00 | 230,00 | 3,00 | 360,00 | 0,01 | https://cdn.ais-online.de/m2/95/64395/images/79/46186279px626x1113.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/95/64395/images/01/46186401px2000x1429.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/95/64395/images/45/46186445px2000x1429.jpg
powered by Heinze