Theben Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder thePiccola S360-100

Theben

Eigenschaften

GTIN:

4003468100622

HAN:

1060200

Ausführung

Bewegungsmelder

Farbton

weiß

Montageart

Deckeneinbau

Oberfläche

matt, unbehandelt

Werkstoff

Kunststoff

Aufbauhöhe (mm)

14,80

Einbautiefe (mm)

28,10

Höhe (mm)

42,90

Anschlussart

Schraubklemme

Funktion Einstellung Nachlaufzeit

Einstellbare Nachlaufzeit

RAL-Nummer

9010

Schlagfestigkeit

IK04

Schutzart (IP)

IP55

Sensortyp

passiv Infrarot

Spannungsart

AC

Werkstoffgüte

Thermoplast

Ansprechhelligkeit (lx)

5,00 - 1.000,00

Ausschaltverzögerung (Sek)

1.800,00

Betriebsspannung (V)

110,00 - 240,00

Durchmesser (mm)

44,00

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden (mm)

8.000,00

Erfassungswinkel horizontal (Grad)

0,00 - 360,00

Frequenz (Hz)

50,00 - 60,00

max. Einschaltdauer (Sek)

1.800,00

max. Einschaltstrom (A)

10,00

max. Präsenzbereich (m²)

50,00

max. Reichweite frontal (m)

4,00

max. Reichweite zu einer Seite (m)

4,00

max. Schaltleistung (VA)

2.000,00

min. Einschaltdauer (Sek)

30,00

min. Einschaltstrom (A)

0,10

Montagehöhe (m)

2,00 - 6,00

Nennspannung (V)

230,00

Optimale Montagehöhe (m)

2,50

Scanwinkel (Grad)

360,00